## Slide 2
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА СИСТЕМ

## Slide 3
1. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ІНДУКОВАНОЮ НАПРУГОЮ

## Slide 4
2. РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ І АВТОМАТИКА

## Slide 5
3. ТЕХНОЛОГІЯ РОБІТ ПІД НАПРУГОЮ

## Slide 6
4. АВТОМАТИЗОВАНЕ І АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

## Slide 7
5. ПЕРЕСУВНА ВИСОКОВОЛЬТНА ЛАБОРАТОРІЯ

## Slide 8
6. ЕЛЕКТРОФІЗИКА ТА ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ

## Slide 9
7. ТЕОРІЯ ПОДІБНОСТІ – ПАРАМЕТРИЧНА ПОДІБНІСТЬ – ВТОРИННІ КРИТЕРІЇ ПОДІБНОСТІ
де a1=kkL; а2=roLP2+roLQ2; α11=3÷8; α12=-2.
7.1 Оптимальне співвідношення втрат в ЛЕП

## Slide 10
7.2 Оцінювання якості функціонування електричних мереж, в тому числі з відновлюваними джерелами енергії
Інтегральний показник якості на підставі теорії подібності та марковських процесів
Граф станів електричної мережі з відновлюваними джерелами енергії

## Slide 11
8. ПРИНЦИП НАЙМЕНШОЇ ДІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ ТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
Узагальнений показник неоднорідності
Загальносистемний показник неоднорідності як евклідова норма
Графічне подання вектора || вагових коефіцієнтів впливу ЕЕС НЕК України
Визначення оптимального реактивного опору
вітки 518-404 з метою встановлення УПК

## Slide 13
9. ЧУТЛИВІСТЬ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ
Приклад критеріальних залежностей трансформаторів
Розроблено програмний комплекс АЧП – аналіз чутливості втрат

## Slide 14
10. ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ РІЗНОЇ НАПРУГИ, ВТРАТИ ВІД ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТОКІВ
де – матриця коефіцієнтів втрат.

## Slide 15
11. ПЕРЕВЕДЕННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НА 20 КВ
Структурна схема передавання і розподілу електроенергії
Спрощена структурна схема передавання і розподілу електроенергії

## Slide 16
11. ПЕРЕВЕДЕННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НА 20 КВ

## Slide 17
12. ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
12.1 Малі ГЕС з асинхронними генераторами

## Slide 18
Залежності капітальні затрати на генераторне обладнання на малих ГЕС
( –––– СГ, – – – АГ)
12.1 Малі ГЕС з асинхронними генераторами

## Slide 19
12.3 Фотоелектричні станції
Прогнозування погодинних графіків генерування на наступну добу
Корегування прогнозування генерування ФЕС за результатами контролю похибки

## Slide 20
12.4 Комплексне використання відновлюваних джерел енергії, балансування режимів ЕЕС
Приклад покриття добового графіка електроспоживання
Добові графіки генерування ФЕС під час надлишку виробленої електроенергії (а) та під час недостатнього фактичного вироблення електроенергії (б)

## Slide 21
12.5 Деградація фотоелектричних модулів
Дерево пошкоджень для фотоелектричного модуля
Визначення пошкоджених ФЕМ за допомогою квадрокоптеру
Термограма панелі 84

## Slide 22
Блок-схема програмно-апаратного комплексу визначення технічного стану ФЕС
12.5 Деградація фотоелектричних модулів

## Slide 23
Підготовка студентів
Збір інформації для оцінювання ефективності генерування електроенергії даховою ФЕС кафедри ЕСС
Детальніше обстеження, уточнення площі і вагомості дефектної області

## Slide 24
Дякую за увагу!!!